Утверждена

Постановлением администрации

Харовского муниципального района

№         от                    г.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2019 – 2023 ГОДЫ

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ильинское Харовского муниципального района 2019- 2023 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Харовского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Харовского муниципального района |
| Исполнители Программы | Администрация Харовского муниципального района |

| Цели и основные задачи Программы | Цели Программы: - создание условий для приведения систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - обеспечение развития сельского поселения Ильинского муниципального района, в том числе потребностей жилищного строительства, коммунальной инфраструктурой; - обеспечение потребителей качественной питьевой водой; - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Ильинского; Задачи Программы: - обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство инженерными сетями, объектами благоустройства; - реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; - привлечение средств регионального и федерального бюджетов, внебюджетных источников, в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств, для финансирования проектов строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- |

| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | По системам теплоснабжения: АО «ВОЭК» ПО «Теплосети» ТУ «Харовск» - сокращение показателя удельного объема тепловых сетей на общую дополнительную тепловую нагрузку новых объектов строительства. По системам водоснабжения: - сокращение показателя удельного объема сетей водоснабжения, требующих замены, до 30 %; - сокращение потребления электрической энергии на 5 %; - сокращение потерь воды на 5%. По системам водоотведения: - сокращение показателя удельного веса сетей водоотведения, требующих замены, до 20%; - увеличение эффективности очистки стоков на очистных сооружениях канализации – не менее чем на 50%. По электроснабжению: - сокращение технологических потерь в линиях электропередач; - обеспечение качества электроэнергии поставляемой потребителем; - сокращения показателя удельного объема электрических сетей, требующих замены; - технологическое присоединение новых объектов и жилых домов |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | Период реализации Программы: 2019 – 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования определяются в соответствии с утвержденными инвестиционными программами |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг); улучшение экологической ситуации; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение роста жилищного строительства |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за Беловым А.В. |

1. Прогноз развития сельского поселения Ильинского Харовского муниципального района и динамики потребления товаров и услуг организаций  коммунального комплекса

Разработка основных мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры основана на результатах анализа и оценки социально- экономического и территориального развития сельского поселения Ильинского Харовского муниципального района и прогнозах такого развития.

1.1. Жилищное и гражданское строительство

Новое жилищное строительство в Ильинском сельском поселении Харовского муниципального района направлено на увеличение жилищной обеспеченности, а также на обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье.

1.2. Состояние коммунальной инфраструктуры

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является

неудовлетворительное состояние систем коммунальной инфраструктуры, благоустройство уличной сети не отвечает современным требованиям.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности являются определяющими факторами при формировании Программы в части строительства и модернизации существующих систем.

1.2.1. Теплоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения Ильинское функционирует основная теплоснабжающая организация – АО «Вологодская областная энергетическая компания», осуществляющая производство и передачу тепловой энергии. Общая производительность котельных составляет 1,4 Гкал/час.

АО «ВОЭК» осуществляет распределение и передачу  собственной тепловой энергии потребителям сельского поселения Ильинского – д. Семениха, д. Арзубиха. Котельная № 8 отапливает жилые дома, здания школы, КДЦ, ФАП. Котельная № 13 отапливает жилые дома дома, детский сад.

На балансе АО «ВОЭК» находится 1151 метров  тепловых сетей, тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

1.2.2. Водоснабжение и водоотведение

В Ильинском сельском поселении централизованное водоснабжение обеспечивается МУП «Харовский водоканал» через объекты водоснабжения и водоотведения.

Источником водоснабжения является водозабор с артезианской скважины,  подключенной через водонапорную башню к сети водопровода. Водоотведение организовано таким образом, что стоки собираются и по коллекторам подаются на очистные сооружения канализации, затем сбрасываются на рельеф местности.

Основными проблемами в функционировании и развитии систем водоснабжения и водоотведения в сельском поселении Ильинском являются:

высокий общий износ сетей;

отсутствие системы химической обработки воды на очистных сооружениях водопровода;

недостаточная пропускная способность сетей, которая вызвана зарастанием труб и другими причинами;

низкая энергоэффективность оборудования;

отсутствие обеззараживания очищенных сточных вод

1.2.3. Электроснабжение

Основными факторами, определяющими направление разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры системы электроснабжения сельского поселения Ильинское являются:

- тенденции социально-экономического развития сельского поселения Ильинское;

- состояние существующей системы электроснабжения, характеризующееся дефицитом мощности;

-перспективное строительство индивидуальных домов.

Мероприятия по развитию систем электроснабжения направлены на решение следующих задач:

- реализация государственной электросберегающей политики;

- снижение затрат на производство и повышение эффективности использования ресурсов;

- повышение надежности работы системы электроснабжения в целом, снижение аварийности;

- повышение эффективности использования ресурсов;

- строительство сетей электроснабжения для подключения новых потребителей.

1.2.3. Захоронение твердых бытовых отходов

Полигона ТБО на территории Ильинского сельского поселения нет. Вывоз ТБО осуществляется по договорам.

1.2.4. Потребление товаров и услуг

организаций коммунального комплекса

На срок реализации Программы комплексного развития можно предположить, что среднегодовые объемы потребляемых коммунальных услуг по Ильинскому сельскому поселению составят: водопотребление – 8,5 тыс. куб. м/год, водоотведение – 8,5 тыс. куб. м/год, потребление тепловой энергии населением, объектами социальной сферы – 1423,1 Гкал.

2. Мероприятия по развитию

систем коммунальной инфраструктуры

2.1. Теплоснабжение

Факторами, определяющими основные направления разработки  Программы

комплексного развития системы теплоснабжения сельского поселения Ильинского на

2019 – 2023 годы, являются:

- тенденции социально- экономического развития сельского поселения Ильинского, характеризующиеся развитием поселения;

- состояние существующей системы теплоснабжения, характеризующееся  достаточной мощностью, но большой степенью физического износа;

- перспективное строительство индивидуальных жилых домов, домов маневренного  жилищного фонда, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения поселения направлены  на решение следующих задач:

- реализацию государственной энергосберегающей политики;

- снижение затрат на производство  и повышение эффективности использования ресурсов;

- повышение надежности систем теплоснабжения;

- бесперебойное обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами;

- повышение эффективности использования ресурсов;

- сокращение сверхнормативных потерь и непроизводственных расходов энергоресурсов.

Мероприятия разрабатывались, исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы теплоснабжения, условий её эксплуатации.

Целевыми индикаторами являются:

АО «ВОЭК» ПО «Теплосети» ТУ «Харовск»

- сокращение показателя удельного веса тепловых сетей, требующих замены, до уровня 5%;

-  увеличение пропускной способности тепловых сетей на общую дополнительную нагрузку новых объектов строительства.

Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения сельского поселения Ильинского разрабатывался по следующим направлениям:

- модернизация теплоэнергетического оборудования и сетей в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной

инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий

(в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

2.5.  Благоустройство

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, благоустройства Ильинского сельского поселения  являются:

- тенденции социально – экономического Ильинского сельского поселения, характеризующиеся развитием поселения;

- перспективное строительство индивидуальных жилых домов, домов маневренного жилищного фонда, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия по развитию благоустройства направлены на решение следующих задач:

- обеспечение земельных участков для жилищного строительства коммунальной инфраструктурой;

- организация управления уличным освещением.

Мероприятия разрабатывались исходя из необходимости нового жилищного строительства, для улучшения жилищных условий жителей  Ильинского сельского поселения.

Сроки реализации мероприятий  Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической  ситуации).

2.6 Вывоз твердых бытовых отходов производства и потребления

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития в сфере вывоза твердых бытовых отходов Ильинского о сельского поселения являются:

- тенденции социально- экономического развития Ильинского сельского поселения, характеризующиеся развитием поселения;

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития процесса вывоза твердых бытовых отходов. Целевыми индикаторами в сфере вывоза твердых бытовых отходов для комплексного развития объекта являются:

- обеспечение экологической безопасности жителей поселения.