Утверждена

Постановлением администрации

Харовского муниципального района

№         от                    г.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2019 - 2023 ГОДЫ

Паспорт Программы

Наименование программы: Комплексная программа развития систем коммунальной

инфраструктуры Харовского сельского поселения

на 2019-2023 (далее Программа)

Заказчик Программы:         Администрация Харовского сельского поселения

Основные разработчики Программы: Администрация Харовского сельского поселения

Цель и задачи Программы:

Цель Программы:  -  создание условий для приведения

жилищного фонда  и коммунальной инфраструктуры в

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими

комфортные условия проживания.

- обеспечение потребителей качественной питьевой водой;

- обеспечение развития Харовского сельского поселения, в

том числе  потребностей жилищного строительства,

коммунальной, транспортной   инфраструктурой;                                          
                                                - улучшение экологической ситуации на территории

муниципального образования Харовское

Задачи Программы: - обеспечение комплексного развития

систем коммунальной,транспортной   инфраструктуры;                                           
                                                 - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;      
                                                 - создание эффективных и устойчивых организационных и     
                                                финансовых механизмов обеспечения земельных участков под  
                                                жилищное строительство инженерными сетями, объектами

благоустройства, дорогами;                
                                                - реализация инвестиционных проектов по обеспечению       
                                                земельных участков под жилищное строительство

коммунальной, транспортной инфраструктурой;                                          
                                                    -привлечение средств регионального и федерального        
                                                     бюджетов, внебюджетных источников, в том числе средств    
                                                     частных инвесторов, кредитных средств, для финансирования 
                                                    проектов строительства и модернизации объектов            
                                                     коммунальной, транспортной  инфраструктуры                               Важнейшие целевые           По системам теплоснабжения:                               
 индикаторы и показатели: АО «ВОЭК»:                                
                                               -сокращение показателя удельного объема тепловых сетей,  
                                                требующих замены, до уровня 44%;                          
                                               -увеличение мощности  тепловых источников ;                                                                                          
                                               -увеличение пропускной способности тепловых сетей на     
                                              общую дополнительную тепловую нагрузку новых объектов     
                                             строительства.                            
                                               По системам водоснабжения:                                
                                            - сокращение показателя удельного объема сетей            
                                              водоснабжения, требующих замены, до 45%;                  
                                             - сокращение потребления электрической энергии на 25%;    
                                              - сокращение потерь воды на 5%.                          
                                             По системам водоотведения:                                
                                              - сокращение показателя удельного веса сетей              
                                             водоотведения, требующих замены, до 50%;                   
                                             - увеличение эффективности очистки стоков на очистных     
                                             сооружениях канализации - не менее чем на 10%.

По электроснабжению:

-сокращение технологических потерь в линиях электропередач

- обеспечение качества электроэнергии поставляемой

потребителем

-сокращения показателя удельного объема электрических сетей

требующих замены

-технологическое присоединение новых объектов  и жилых

домов

Сроки реализации Программы:  Период реализации Программы 2019-2023гг.

Объемы и                                
источники               Объемы и источники финансирования определяются в          
финансирования     соответствии с утвержденными инвестиционными программами

Программы

Ожидаемые     
конечные                  Снижение уровня износа объектов коммунальной

результаты               инфраструктуры;                                           
 реализации              повышение качества производимых товаров (оказываемых      
 Программы              услуг);                                                   
                                   улучшение экологической ситуации;                         
                                   создание благоприятных условий для привлечения            
                                   внебюджетных средств для финансирования проектов          
                                  строительства и модернизации объектов коммунальной        
                                  инфраструктуры;                                           
                                  обеспечение роста жилищного строительства.

Контроль за              Контроль за реализацией Программы осуществляет
реализацией             администрация Харовского сельского поселения
Программы

.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

В настоящее время в целом деятельность предприятий  коммунального комплекса, обслуживающие территорию Харовского сельского поселения характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Анализ эксплуатации отопительных котельных, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  Харовского сельского поселения показал, что объекты коммунальной инфраструктуры поселения имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное  оборудование, применяются устаревшие технологии, отсутствует химическая подготовка воды, имеют место большие потери теплп при транспортировке теплоносителя и отсутствие контроля за его использованием потребителями.

За последние годы администрацией поселения и руководством коммунальными службами была проделана определенная работа по повышению эффективности тепло- и водоснабжения поселения, администрацией поселения ежегодно утверждались мероприятия по подготовке объектов  коммунальной сферы к отопительным  сезонам , муниципальными предприятиями проводилась значительная работа по реконструкции котельных и замене ветхих сетей.

Несмотря на проводимую работу, предусмотренные темпы реконструкции котельных и тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорной башни  сдерживаются недостаточным финансированием и нехваткой инвестиций

Проведенные коммунальными предприятиями обследования показали, что потери тепла через тепловую изоляцию теплотрасс существенно превышают нормативные. Реальные теплопотери превышают нормативные в 2 - 3 раза. Это связано с плохим состоянием тепловой изоляции на трубопроводах, подтоплением каналов теплосети. Сравнительный анализ нормативного и фактического теплопотребления выборки жилых объектов показал, что перерасход тепла наблюдается более чем у 50% абонентов теплосетей, поэтому энергосберегающие технологии необходимо внедрять не только у производителей, но и у потребителей тепла.

Анализ теплопотребления учреждениями соцсферы показывает: примерно половина объектов характеризуется "недотопом". Система отопления во многих учреждениях работает неэффективно вследствие гидравлической разрегулировки, плохой теплопередачи приборов отопления и их засоренности. Большие потери тепла через ограждающие конструкции зданий, чердачных перекрытий. Около 20% тепла теряется в зданиях из-за некачественной, не соответствующей современным СНиП теплозащиты.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов, коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 50 процентов.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 20 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 5 - 10 процентов.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в   поселений достигают 40 процентов поданной в сеть воды.

Планово предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

В поселении имеютсят два канализационных очистных сооружения мощностью по 100 куб. м (в пос. Ситинский и дер. Бараниха В основном в поселении отмечается преобладание септиков как на объектах социальной сферы, так и объектах жилфонда. Из эксплуатирующихся канализационных септиков 36% требуют срочной реконструкции. Как следствие, недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Харовскогосельского поселения  путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить объемы ветхого и аварийного жилищного фонда;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние на территории поселения.

Решить проблему повышения качества представления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения возможно только путем объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Вологодской области и органов местного самоуправления для привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация программы позволит:

- привлечь средства федерального бюджета, бюджета Вологодской области и местного бюджета для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

- стимулировать проведение институциональных преобразований, направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят повысить доступность привлечения органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс;

- формировать тарифы на оказываемые услуги и надбавки в коммунальной сфере на достаточно аргументированной основе.

В процессе реализации программы ожидается получить следующие социально-экономические результаты:

- формирование системы энергосбережения, сокращение неэффективного использования тепловой энергии и комплексное теплосбережение на территории поселения;

- повышение эффективности источников тепла, систем его магистрального транспортирования и распределения, а также систем конечного потребления;

- реальный учет потребления тепловой энергии; приведение системы оплаты теплоснабжения населением в зависимость от уровня потребления услуг по теплоснабжению; приведение (сокращение) расчетного норматива потребления тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения;

- повышение качества предоставляемых потребителю услуг по теплоснабжению;

- обеспечение стандартов качества предоставления гражданам услуг по теплоснабжению;

- обеспечение качества услуг населению по водоснабжению и водоответведению

Реализация разработанной программы - экономическая основа снижения издержек на производство услуг при реформировании жилищно-коммунального хозяйства.

2. Перспективы развития Харовского сельского поселения и  прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Разработка основных мероприятий Программы комплексного развития коммунальной, транспортной инфраструктуры основана на результатах анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Харовского сельского поселения и прогнозах такого развития.

2.1. Жилищное и гражданское строительство

По состоянию на начало 2011 года общий объем жилищного фонда сельского поселения составил 61,21 тыс. кв.м, в среднем 44 кв.м на одного жителя. Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 2,6 тыс. кв.м или 4% от всего жилищного фонда.

За последние 7 лет на территории Харовского сельского поселения введено в эксплуатацию 81 индивидуальный жилой дом, в среднем в год вводится порядка 600 кв.м.

Новое жилищное строительство в Харовском сельском поселении в основном направлено на увеличение жилищной обеспеченности, а также на обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье.

В период реализации Программы комплексного развития планируется строительство жилых домов общей площади   до  1200  кв. метров в год.

Все новое строительство в соответствии с генеральным планом поселения будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками и размещено в первую очередь в двух населенных пунктах: дер. Бараниха на территории в порядке 7 га  и дер. Конанцево на площади порядка 12 га..

Объем жилищного строительства в д. Бараниха составит порядка 4 тыс. кв.м.

Объем жилищного строительства в д. Конанцево составит порядка 7 тыс. кв.м.

Планируется развитие систем водоснабжения и водоотведения в дер. Бараниха и дер. Конанцево, строительство новых водопроводных и канализационных сетей  и КОС с применением современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях. и реконструкция существующих сетей.

2.2. Состояние коммунальной инфраструктуры.

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние систем коммунальной инфраструктуры.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности, дефицит производственных мощностей являются основными определяющими факторами при формировании Программы в части строительства и модернизации существующих систем.

По данным похозяйственного  учета по состоянию на 1 .01.2019 года население поселения составляет 1345 человек (около 8 % населения Харовского муниципального района. По сравнению с 2006 годом численность населения увеличилась на 7 %. Однако в последние 3 года наблюдается стабилизация численности населения. Основным фактором, определяющим численность населения, является миграционный прирост населения, складывающийся из показателей рождаемости и смертности.

2.2.1. Теплоснабжение

На территории Харовского сельского поселения теплоснабжение в основном печное. Отдельные жилые и общественные здания и объекты сельхозпроизводства получают тепло от индивидуальных котельных малой производительности.

Теплоснабжение   домов с центральным отоплением  в дер. Бараниха осуществляет котельная № 10 и благоустроенных домов с центральным отоплением в пос. Ситинский осуществляет котельная № 5, которые являются муниципальными. Годовая выработка теплоэнергии с учетом всех норм потерь и собственных нужд по поселению составляет 3480 Гкал/год.

В котельной № 10 (д. Бароаниха) установлено 4 котла, 2 котла ДВК-02 работает на дровах, годовой расход дров -700 куб.м, на угле 2 котла КВТС, годовая выработка по котельной 770 Гкал, подключенная нагрузка -0,22 Гкал/час, протяженность теплосетей -320 м, подземная двухтрубовая, износ 57%, услуги горячей воды нет. Основная проблема: внутренняя система отопления детского сада. Нет циркуляции теплоносителя в правой части, идет постоянный слив сетевой воды.

В котельной № 15 (пос. Ситинский) работает на угле 3 котла КВТС, годовой расход угля 1100 тонн, годовая выработка -2710 тыс. Гкал, подключенная нагрузка – 0,679 Гкал/час, протяженность сетей 1943 м, надземная и подземная, износ – 57 %, ГВС в три дома ул. Мира д. 6,7,8 через водонагреватели от системы отопления. Основные проблемы: так как система теплосетей двухтрубная, то ГВС- только в отопительный сезон в зависимости от отопительного графика, кроме того для обеспечения ГВС «отбирается»  теплоэнергия в ущерб отоплению. Требкется ремонт внутренней системы отопления в доме № 6 по ул. Мира.

АО "ВОЭК"  осуществляет распределение и передачу собственной и покупной тепловой энергии потребителям поселения.

Реализация тепловой энергии в поселении через тепловые сети АО "ВОЭК":

Котельные работают на твердом топливе- угле и дровах.

Оборудование котельных и сетей имеют большой износ.

Котельная в коррекционной школе – отапливает здание школы и подсобные помещения. Потребление угля в отопительный период – 210 тонн. Годовая выработка тепла составляет 793 Гкал. Установлены 2 котла на угле КВТС 1998 года ввода в эксплуатацию. Мощность котельной 0,6 Гкал/час Протяженность тепловых сетей – 0,4 км.

2.2.2. Водоснабжение

На территории Харовского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из подземных источников. Водозаборные сооружения представлены артезианскими скважинами,родниками, колодцами.

Основными источниками водоснабжения  населения деревень являются воды четвертичных отложения. Они эксплуатируются с помощью выкопанных колодцев, многие из которых требуют капитального ремонта. Преобладающая часть колодцев имеет глубину от 3 до 10 метров, но есть населенные пункты, где глубина колодцев превышает 15 м.

При незначительной глубине и слабой защищенности подземные воды подвержены поверхностному загрязнению, так как их пополнение происходит за счет атмосферных осадков. В пробах воды из колодцев часто наблюдается повышенное содержание нитратов и высокое содержание органических веществ.

Воды дочетвертичных отложений эксплуатируются артезианскими скважинами в дер. Бараниха и пос. Ситинский. Срок эксплуатации скважин более 20 лет.

Водоснабжение пос. Ситинский и дер. Бараниха обеспечивается  МУП «Харовский водоканал» через объекты водоснабжения, являющееся собственностью муниципального образования Харовское сельское поселение.

Источником водоснабжения является два водозабора с артезианскими скважинами подключенных напрямую  к сети водопровода.

В качестве регулирующих емкостей  имеются водонапорные башни в пос. Ситинский и дер. Бараниха, которые из-за большего износа требуют реконструкции.

Водопроводные сети в дер. Бараниха  составляет 600 пог. м, количество смотровых колодцев 8шт, количество водозаборных колонок 2 шт,количество водопроводных вводов 4шт, артезианская скважина диаметром 150дм, глубиной 130м, водонапорная башня высотой 20м.

Водопроводные сеть пос. Ситинский  протяженностью985 пог. м, количество смотровых колодцев -10шт, артезианская скважина диаметром 150 дм, глубиной 80 м.

Забор воды в год составляет 16,3 куб.м, в том числе для населения 14,9 куб.м.

Водонапорные башни, водопроводные сети имеют высокий износ, требуется их реконструкция. Техническое состояние существующих сооружений водопровода, в виду их длительной эксплуатации снижает уровень подготовки воды питьевого качества.

    - Водоотведение

В двух населенных пунктах имеются канализационные сооружения биологической очистки производительностью: в д. Бараниха 0,2 тыс. куб.м/ сут; в пос. Ситинский 0,7 тыс. куб.м/ сут..

В пос. Ситинский и дер. Бараниха проложены канализационные сети, в остальных населенных пунктах сточные воды собираются в выгреба.

Протяженность канализационных сетей в пос. Ситинский 1133 пог.м., в дер, Бараниха протяженность сетей 1200 пог. м. Водоотведение организовано таким образом, что стоки собираются и по коллекторам подаются на очистные сооружения канализации, затем сбрасываются на рельеф местности. Отдельные участки канализационных сетей и оборудование имеют значительный износ, недостаточен уровень очистки сточных вод.

Среднегодовой объем водоотведения- 15,3 тыс. куб.м/год, в том числе для населения – 14,9 тыс. кубм / год.

Основными проблемами в функционировании и развитии систем, водоснабжения и водоотведения поселения являются:

Степень развития систем канализации в поселении находится на достаточно низком уровне;

высокий общий износ сетей;

несовершенство системы химической обработки воды на очистных сооружениях водопровода;

недостаточно высокое качество биологической очистки сточных вод;

отсутствие обеззараживания очищенных сточных вод;

недостаточная пропускная способность сетей, которая вызвана зарастанием труб и другими причинами.

    - Электроснабжение

Энергоснабжение потребителей Харовского сельского поселения осуществляется от Вологодской энергосистемы.  Центрами питания являются ПС 110/35/10 кВ «Харовск –районная», расположенная в гор. Харовске и ПС 110/10 кВ «Никольский Погост», расположенная на территории поселения. Также по территории поселения проходят ВЛ: 220 кВ ПС «Сокол-ПС «Харовск», 110 кВ ПС «Сокол-ПС Семигородняя»- ПС «Харовск –районная», ПС «Харовск –районная»- ПС «Никольский Погост» и ВЛ 35 кВ ПС «Харовск –районная»- ПС «Золотава», ПС « Харовск-районная»- ПС «Шапша».

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10кВ по ВЛ 10кВ через сеть ТП 10/0,4 кВ.  На территории поселения находятся 57 ТП 10/0,4 кВ. Протяженность линий электропередачи по территории поселения составляет: ВЛ 220 кВ – 46,7 км., ВЛ 110 кВ – 44,94 км., ВЛ – 10кВ – 98,99 км.

В границах Харовского сельского поселения планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанции 110/10 кВ «Никольский Погост» и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ,110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, проходящие по территории поселения.

Существующая ПС 110/10кВ «Никольский Погост» открытого типа имеет трансформаторы, основные источники шума, мощностью 2,5 МВА – расстояние от них до жилой застройки составляет 60м.

Не все населенные пункты поселения электрофицированы. Электроснабжение отсутствует в деревнях Судово (жилая),  Ерихино,Деряжница,Гридкино,Ивановское (не жилые населенные пункты).

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство подстанций 10/35/10 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10-0,4 кВ.

2.2.5. Газоснабжение.

В настоящее время на территории Харовского сельского поселения газоснабжение осуществляется сжиженным газом, поставка которого осуществляется ООО «Харовскнефтегаз». Газонаполнительный пункт находится в гор. Харовск. У населения имеется 416 газобаллонных установки.

2.2.6. Захоронение твердых бытовых отходов

Свалки ТБО  на территории Харовского поселения нет.  ТБО с населенных пунктов поселения вывозятся на районный полигон. Существующий полигон  ТБО площадью 2 га находиться к западу от города в 6,6 км. Вместимость объекта 172313,0 м3, мощность объекта 8616 м3/год, размер СЗЗ 500м. Площадь существующего полигона составляет 2 га, разработан проект на увеличение площади до 6 га. При нормальной эксплуатации полигон ТБО должен иметь три годовые карты, на которых поочередно происходит загрузка, перегнивание и  разгрузка. Отводимый участок под полигон озеленяется, оборудуется водоотводными канавами.

2.3. Потребление товаров и услуг

организаций коммунального комплекса

На срок реализации Программы комплексного развития можно предположить, что среднегодовые объемы потребляемых коммунальных услуг по Харовскому сельскому поселению составят: водопотребление – 16,3 тыс. куб. м/год, водоотведение – 15,3 тыс. куб. м/год, потребление тепловой энергии населением, объектами социальной сферы и коммерческими организациями – 3480 Гкал/год.

3. Мероприятия по развитию

систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Теплоснабжение

Для повышения надежности и эффективности теплоснабжения объектов сельского поселения необходима реконструкция существующих сетей и котельных с применением современного энергоэффективного оборудования с возможностью работы как на твердом топливе, так в перспективе и на газе

В индивидуальном жилом фонде отопление сохраниться печное, а в новом и реконструируемом жилом фонде теплоснабжение и ГВС предусмотреть от автономных источников теплоснабжения, работающих на газе или твердом топливе.

Факторами, определяющими основные направления разработки Программы комплексного развития системы теплоснабжения Харовского сельского поселения на 2011 – 2015 годы, являются:

- тенденции социально-экономического развития Харовского сельского поселения;

- состояние существующей системы теплоснабжения, характеризующееся высокой степенью физического износа, дефицитом мощности;

- перспективное   индивидуальных жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения поселения направлены на решение следующих задач:

- реализацию государственной энергосберегающей политики;

- снижение затрат на производство и повышение эффективности использования ресурсов;

повышение надежности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- бесперебойное обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами;

- повышение эффективности использования ресурсов;

- сокращение сверхнормативных потерь и непроизводственных расходов энергоресурсов.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы теплоснабжения, условий ее эксплуатации.

Целевыми индикаторами являются:

АО «ВОЭК»:

- сокращение показателя удельного веса тепловых сетей, требующих замены, до уровня 44%;

- увеличение мощности муниципальных тепловых источников;

- увеличение пропускной способности тепловых сетей на общую дополнительную нагрузку новых объектов строительства

Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения дер. Бараниха и пос. Ситинский разрабатывался по следующим направлениям:

- реконструкция существующих котельных и сетей теплоснабжения;

- строительство и модернизация теплоэнергетического оборудования и сетей в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

.Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

3.2. Водоснабжение

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы водоснабжения Харовского сельского поселения  являются:

- тенденции социально-экономического развития города Харовска, характеризующиеся активным развитием города;

- износ сетей, обуславливающий низкую надежность системы водоснабжения;

- недостаточная степень очистки воды  очистными сооружениями водопровода;

- перспективное строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения направлены на решение следующих задач:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя в необходимых объемах;

- обеспечение потребителей города необходимыми объемами питьевой воды, качество которой соответствовало бы современным нормативным требованиям;

- повышение надежности работы системы водоснабжения в целом, снижение аварийности на сетях водопровода;

- снижение потерь воды в результате аварий, прорывов и утечек;

- строительство сетей водоснабжения для подключения новых абонентов.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы водоснабжения, условий ее эксплуатации.

Целевыми индикаторами являются:

- сокращение удельного веса сетей водоснабжения, требующих замены, на 45%;

- снижение потерь воды в результате аварий до 5%;

- сокращение потребления электрической энергии на 25%;

Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной,транспортной  инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

3.3. Водоотведение и очистка сточных вод

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы водоотведения Харовского сельского поселения    являются:

- тенденции социально-экономического развития города Харовска, характеризующиеся активным развитием города;

- износ отдельных участков канализационных сетей и оборудования;

- недостаточный уровень качества очистки сточных вод;

- перспективное строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия по развитию систем водоотведения направлены на решение следующих задач:

- повышение качества биологической очистки сточных вод;

- повышение надежности работы системы водоотведения в целом;

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы водоотведения, условий ее эксплуатации.

Целевыми индикаторами являются:

- сокращение показателя удельного веса сетей водоотведения, требующих замены, на 50%;

- увеличение эффективности работы очистных сооружений канализации не менее чем на 10%.

Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

3.4 Электроснабжение

Основными факторами, определяющими направления  разработки Программы комплексного развития системы электроснабжения

Харовского сельского поселения  являются:

-  тенденции социально-экономического развития Харовского сельского поселения ;

- состояние существующей системы электроснабжения, характеризующееся высокой степенью физического износа, дефицитом мощности;

- перспективное строительство   индивидуальных жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия по развитию систем электроснабжения  направлены на решение следующих задач:

- реализация государственной энергосберегающей политики;

- снижение затрат на производство и повышение эффективности использования ресурсов;

- повышение надежности работы системы электроснабжения в целом, снижение аварийности;

- повышение эффективности использования ресурсов;

- строительство сетей электроснабжения  для подключения новых плтребителей.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы электроснабжения, условий ее эксплуатации.

Целевыми индикаторами являются:

- сокращение удельного веса сетей электроснабжения, требующих замены, на 45%;

- увеличение мощности трансформаторных подстанций;

Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг).

3.5 Благоустройство

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы инфраструктуры благоустройства Харовского сельского поселения  являются:

- тенденции социально-экономического развития Харовского сельского поселения;

- перспективное строительство   индивидуальных жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия по развитию систем благоустройства  направлены на решение следующих задач:

-обеспечение земельных участков для жилищного строительства ;

- организация управления уличным освещением.

Мероприятия разрабатывались исходя из  необходимости  нового жилищного строительства, для улучшения жилищных условий жителей  Харовского сельского поселения.

Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

3.6. Утилизация (захоронение) твердых

бытовых отходов производства и потребления

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития в сфере захоронения твердых бытовых отходов Харовского сельского поселения  являются:

- тенденции социально-экономического развития Харовского сельского поселения;

- состояние существующего районного  полигона твердых бытовых отходов,

Существующая санкционированная  свалка ТБО площадью 2 га находиться к .западу от города в 6,6 км. Вместимость объекта 172313,0 м3, мощность объекта 8616 м3/год, размер СЗЗ 500м. Площадь существующего полигона составляет 2 га, разработан проект на увеличение площади до 6 га. При нормальной эксплуатации полигон ТБО должен иметь три годовые карты, на которых поочередно происходит загрузка, перегнивание и  разгрузка. Отводимый участок под полигон озеленяется, оборудуется водоотводными канавами.

Расширение районного полигона утилизации бытовых отходов   необходимо для

улучшения  экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации, сокращение негативного воздействия на окружающую среду со стороны отходов потребления на территории муниципального образования Харовского сельского поселения и его окрестностей, создать отвечающий современным санитарно-эпидемиологическим требованиям порядок эксплуатации полигона по захоронению отходов потребления и условия работы персонала.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития процесса захоронения твердых бытовых отходов. Целевыми индикаторами в сфере захоронения твердых бытовых отходов для комплексного развития объекта являются:

- обеспечение экологической безопасности жителей города;

-расширение полигона утилизации бытовых отходов;

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Цель разработанной программы комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры Харовского сельского поселения – создать систему управления процессом, способную обеспечить снижение расходов бюджетов всех уровней, организаций, населения на топливо, тепловую энергию, воду при одновременном повышении надежности и качества услуг по тепло-и водоснабжению как за счет реализации мероприятий по устранению сверхнормативных потерь при транспортировке и передаче энергоресурсов, так и за счет повышения эффективности их использования конечными потребителями.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также  сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Программа основана на следующих базовых принципах:

-  софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов ( с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем объектов, строительством новых объектов;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Эта задача

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит предприятиям коммунальной сферы участвовать в отборе на получение средств федерального бюджета для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе.

Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных проектов.

В рамках реализации программы предполагается осуществить финансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета на условиях их софинансирования из других источников, в том числе областного бюджета и местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников. При этом большая часть средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках программы, финансируется за счет бюджетных средств. В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов.

- 5. Мероприятия и этапы реализации программы

Программа комплексной модернизации ориентирована на реализацию потенциала экономии тепловых и водных ресурсов, модернизацию всего коммунального хозяйства, совершенствование тарифной политики и стимулирование потребителей энергоресурсов, развитие теплоэнергетики поселения, повышение эффективности использования тепловой энергии, выполнение мероприятий по тепло- и водосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве, создание действенного механизма, стимулирующего снижение затрат.

С целью достижения максимальной эффективности программы модернизации коммунальной инфраструктуры предполагается осуществление комплекса мероприятий:

1) реконструкция тепловых сетей поселения с целью устранения главного источника потерь тепловой энергии, в том числе:

- замена ветхих труб и прокладка новых теплотрасс с использованием более современной теплоизоляции;

2) модернизация котельных для обеспечения достаточных объемов и надежности теплоснабжения, в том числе:

- установка нового энергоэффективного котельного оборудования;

- гашение котлов, выработавших ресурс и использующих экономически невыгодные и экологически неблагополучные виды топлива;

3) проведение мероприятий по улучшению функционирования теплосистемы, повышению качества теплоснабжения, организации приборного учета, в том числе:

- проведение мероприятий по уменьшению образования отложений и внутренней коррозии в котлах и трубопроводах тепловых сетей;

- разработка электронной модели схемы теплоснабжения райцентра;

- отработка механизма расчета гидравлических режимов теплосетей при корректировке схемы теплоснабжения;

- применение приборов учета и регулирования тепла в ЦТП и на границах балансовой принадлежности для получения эффективного теплового потребления;

4) проведение мероприятий по повышению эффективности использования тепловой энергии у потребителей, в том числе:

- проведение энергетических обследований объектов муниципальной жилищной сферы, направленных на выявление и устранение неэффективного использования тепла;

- проведение комплекса работ, направленных на улучшение теплоизоляционных характеристик и реконструкцию зданий, в которых, по данным проверок и энергоаудита, определен сверхнормативный перерасход теплоносителя;

- проведение комплекса работ с применением новых способов и оборудования очистки от накипи и отложений домовых приборов отопления с целью улучшения их теплопередающих характеристик;

- установка домовых узлов учета и регулирования, проработка проектных решений по установке поквартирных счетчиков учета тепло- и водопотребления и вопросов оплаты по показаниям этих счетчиков;

- применение современных технологических решений и использование новых видов приборов и материалов, направленных на теплосбережение в жилищной сфере, на объектах инфраструктуры;

- формирование нормативно-правовой и методической базы по вопросам повышения эффективности использования тепловой энергии и стимулирования теплосбережения;

- проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам теплосбережения и повышения эффективности использования тепловой энергии среди потребителей;

- реализация пилотного проекта поквартирного учета на одном доме;

- корректировка состава оборудования тепловой сети в соответствии с гидравлическим режимом;

- оборудование индивидуальных тепловых пунктов, направленных на теплосбережение в жилищном фонде, на объектах коммунальной и бюджетной сфер.

Перечень основных мероприятий по реализации программы представлен в таблицах N 1 - 5.

Для успешного внедрения комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры в Харовском сельском поселении предусматриваются активная пропаганда и разъяснение населению как технических, так и экономических аспектов реализации мероприятий программы.

Учитывая долгосрочный характер Программы, а также значительный дефицит бюджетных средств, перечень программных мероприятий, темпы и сроки их выполнения ежегодно уточняются и корректируется. В этих целях руководитель программы с учетом хода ее реализации в текущем году формирует план программных мероприятий на новый финансовый год с указанием поквартальных сроков их выполнения и необходимых объемов финансирования.

- 6. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры Харовского сельского поселения планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов, а также бюджетов района и сельского поселения с привлечением внебюджетных средств, используя принцип накопления средств за счет стоимости сэкономленных энергоресурсов и снижения бюджетных затрат.

- 7. Оценка социально-экономической эффективности программы

Эффективность реализации программы и использования выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения бюджетных средств;

- привлечения средств бюджетов области, района и сельских поселений;

- привлечения средств внебюджетных источников;

- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2023 году:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в поселении;

- создание устойчивой основы для участия частного сектора финансирования;

- проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.