Утверждена

Постановлением администрации

Харовского муниципального района

№         от                    г.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАПШИНСКОГО ХАРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2019 – 2023 ГОДЫ

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Шапшинского Харовского муниципального района 2019- 2023 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Харовского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Харовского муниципального района |
| Исполнители Программы | Администрация Харовского муниципального района |

| Цели и основные задачи Программы | Цели Программы: - создание условий для приведения систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - обеспечение развития сельского поселения Шапшинского муниципального района, в том числе потребностей жилищного строительства, коммунальной инфраструктурой; - обеспечение потребителей качественной питьевой водой; - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Шапшинского; Задачи Программы: - обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство инженерными сетями, объектами благоустройства; - реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; - привлечение средств регионального и федерального бюджетов, внебюджетных источников, в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств, для финансирования проектов строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- |

| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | По системам теплоснабжения: АО «ВОЭК» ПО «Теплосети» ТУ «Харовск» - сокращение показателя удельного объема тепловых сетей на общую дополнительную тепловую нагрузку новых объектов строительства. По системам водоснабжения: - сокращение показателя удельного объема сетей водоснабжения, требующих замены, до 30 %; - сокращение потребления электрической энергии на 5 %; - сокращение потерь воды на 5%. По системам водоотведения: - сокращение показателя удельного веса сетей водоотведения, требующих замены, до 20%; - увеличение эффективности очистки стоков на очистных сооружениях канализации – не менее чем на 50%. По электроснабжению: - сокращение технологических потерь в линиях электропередач; - обеспечение качества электроэнергии поставляемой потребителем; - сокращения показателя удельного объема электрических сетей, требующих замены; - технологическое присоединение новых объектов и жилых домов |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | Период реализации Программы: 2019 – 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования определяются в соответствии с утвержденными инвестиционными программами |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг); улучшение экологической ситуации; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение роста жилищного строительства |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за Беловым А.В. |

1. Прогноз развития сельского поселения Шапшинского Харовского муниципального района и динамики потребления товаров и услуг организаций  коммунального комплекса

Разработка основных мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры основана на результатах анализа и оценки социально- экономического и территориального развития сельского поселения Шапшинского Харовского муниципального района и прогнозах такого развития.

1.1. Жилищное и гражданское строительство

Новое жилищное строительство в Шапшинском сельском поселении Харовского муниципального района направлено на увеличение жилищной обеспеченности, а также на обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье.

В период реализации Программы комплексного развития планируется строительство жилых домов общей площади до 100 кв.

1.2. Состояние коммунальной инфраструктуры

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является

неудовлетворительное состояние систем коммунальной инфраструктуры, благоустройство уличной сети не отвечает современным требованиям, асфальтобетонное покрытие имеет одна улица.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности являются определяющими факторами при формировании Программы в части строительства и модернизации существующих систем.

1.2.1. Теплоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения Шапшинское функционирует основная теплоснабжающая организация – АО «Вологодская областная энергетическая компания», осуществляющая производство и передачу тепловой энергии. Общая производительность котельных составляет 1,4 Гкал/час.

АО «ВОЭК» осуществляет распределение и передачу  собственной тепловой энергии потребителям с. Шапша, с. Кумзеро. Котельная № 16 отапливает жилые дома, здания школы, интерната, стационарного отделения МБУ ЦСОН, участковой больницы, Дома культуры и библиотеки, магазин № 47 Харовского райпо административное здание СПК колхоз «Приозерье». Котельная № 14 отапливает многоквартирные дома, детский сад, м-н ООО «Лидер».

На балансе АО «ВОЭК» находится 2025 метров  тепловых сетей, тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

1.2.2. Водоснабжение и водоотведение

В Шапшинском сельском поселении централизованное водоснабжение обеспечивается МУП «Харовский водоканал» через объекты водоснабжения и водоотведения.

Источником водоснабжения является 1 водозабор с артезианской скважины,  подключенной через водонапорную башню к сети водопровода. Протяженность водопроводных сетей 3,6 км. Среднегодовой объем водопотребления – 8,5тыс. куб. м/ год. Износ водопроводной сети – более 90%.

Водоотведение в сельском поселении Шапшинское работает по схеме: стоки собираются по канализационной сети на очистные сооружения. После очистки сточные воды сбрасываются в р. Вондашь.

Протяженность канализационных сетей 2,6 км. Среднегодовой объем водоотведения

- 8,5 тыс. куб. м/год.

Основными проблемами в функционировании и развитии систем водоснабжения и водоотведения в сельском поселении Шапшинском являются:

высокий общий износ сетей;

неудовлетворительное качество очистки сточных вод;

отсутствие обеззараживания очищенных сточных вод;

1.2.3. Электроснабжение

Электроснабжение в Шапшинском сельском поселении осуществляется по воздушным линия ВЛ 10 кВ  протяженностью 29,4 км, напряжением 0,4 кВ через трансформаторные подстанции 25- 400 кВ/А в количестве  37 штук.

1.2.3. Захоронение твердых бытовых отходов

На территории Шапшинского сельского поселения расположена свалка  ТБО вблизи д.Пиляиха. Очистка от твердых отходов населенных пунктов Шапшинского поселения

осуществляется на свалку. Вывоз ТБО осуществляется по договорам.

1.2.4. Потребление товаров и услуг

организаций коммунального комплекса

На срок реализации Программы комплексного развития можно предположить, что среднегодовые объемы потребляемых коммунальных услуг по Шапшинскому сельскому поселению составят: водопотребление – 8,5 тыс. куб. м/год, водоотведение – 8,5 тыс. куб. м/год, потребление тепловой энергии населением, объектами социальной сферы – 1423,1 Гкал.

2. Мероприятия по развитию

систем коммунальной инфраструктуры

2.1. Теплоснабжение

Факторами, определяющими основные направления разработки  Программы

комплексного развития системы теплоснабжения сельского поселения Шапшинского на

2019 – 2023 годы, являются:

- тенденции социально- экономического развития сельского поселения Шапшинского, характеризующиеся развитием поселения;

- состояние существующей системы теплоснабжения, характеризующееся  достаточной мощностью, но большой степенью физического износа;

- перспективное строительство индивидуальных жилых домов, домов маневренного  жилищного фонда, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения поселения направлены  на решение следующих задач:

- реализацию государственной энергосберегающей политики;

- снижение затрат на производство  и повышение эффективности использования ресурсов;

- повышение надежности систем теплоснабжения;

- бесперебойное обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами;

- повышение эффективности использования ресурсов;

- сокращение сверхнормативных потерь и непроизводственных расходов энергоресурсов.

Мероприятия разрабатывались, исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы теплоснабжения, условий её эксплуатации.

Целевыми индикаторами являются:

АО «ВОЭК» ПО «Теплосети» ТУ «Харовск»

- сокращение показателя удельного веса тепловых сетей, требующих замены, до уровня 5%;

-  увеличение пропускной способности тепловых сетей на общую дополнительную нагрузку новых объектов строительства.

Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения сельского поселения Шапшинского разрабатывался по следующим направлениям:

- модернизация теплоэнергетического оборудования и сетей в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной

инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий

(в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

2.2. Водоснабжение

Основными факторами, определяющими направления разработки  Программы комплексного развития системы сельского поселения Шапшинского являются:

- тенденции социально- экономического развития сельского поселения Шапшинского,

характеризующиеся развитием поселения;

- износ сетей, обуславливающий низкую надежность системы водоснабжения;

- перспективное строительство индивидуальных жилых домов, домов маневренного жилищного фонда, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения направлены на решение следующих задач:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя в необходимых объемах;

- обеспечение потребителей поселения необходимыми объемами питьевой воды, качество которой соответствует современным нормативным требованиям;

- повышение надежности работы системы водоснабжения в целом, снижение аварийности на сетях водопровода;

- снижение потерь воды в результате аварий, прорывов и утечек;

- строительство сетей водоснабжения для подключения новых потребителей

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой  доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы водоснабжения, условий её эксплуатации.

Целевыми индикаторами являются:

- сокращение показателя удельного объема сетей водоснабжения, требующих замены, до 45%;

- сокращение потребления электрической энергии  на 25%;

- сокращение потерь воды  в результате аварий на 5%.

Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Основные мероприятия Программы в сфере водоснабжения представлены в таблице

№ 3.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Ожидаемый результат | Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 тыс руб | 2020 тыс руб | 2021 тыс руб | 2022 тыс руб | 2023 тыс руб |
| 1 | Разработка проектной документации на установку станции очистки воды | шт |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Водозабор п. Кумзеро оз. Кумзерское. Установкастанций обеззараживания и очистки воды:снижение цветности и окисляемости перманганатной до норм и обезвреживание до норм | П. м | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам по цветности, окисляемости перманганатной, ОКБ и ТКБ |  |  | 3500 |  |  |
| 3 | Замена водопроводных сетей п. Кумзеро | П. м | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам | 192 |  | 100 |  | 100 |
| 4 | Замена водопроводных сетей п. Шапша | П. м | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам |  | 100 |  | 100 |  |

2.3. Водоотведение и очистка сточных вод

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы водоотведения сельского поселения Шапшинского являются:

- тенденции социально – экономического развития сельского поселения Шапшинского, характеризующиеся развитием поселения;

- износ отдельных участков канализационных сетей и очистных сооружений;

- недостаточный уровень качества очистки сточных вод;

- перспективное строительство индивидуальных жилых домов, домов маневренного жилищного фонда, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия по развитию систем водоотведения направлены на решение следующих задач:

- повышение качества биологической очистки сточных вод;

- повышение надежности работы систем водоотведения в целом;

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов водоотведения;

- улучшение экологической и санитарно- эпидемиологической ситуации на территории сельского поселения Шапшинского.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы водоотведения, условий ее эксплуатации.

Целевыми индикаторами являются:

- сокращение показателя удельного веса сетей водоотведения, требующих замены, до 50 %;

- увеличение эффективности очистки стоков на очистных сооружениях канализации – не менее чем на 10 %.

Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

2.4. Электроснабжение

Основными факторами, определяющими направления разработки  Программы комплексного развития системы электроснабжения Шапшинского сельского поселения являются:

- тенденции социально- экономического развития Шапшинского сельского поселения, характеризующиеся развитием поселения;

- состояние существующей системы электроснабжения, характеризующееся дефицитом мощности;

- перспективное строительство индивидуальных жилых домов, домов маневренного  жилищного фонда, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия по развитию систем электроснабжения направлены на решение следующих задач:

- реализация государственной энергосберегающей политики;

- снижение затрат на производство и повышение эффективности использования ресурсов;

- повышение надежности работы системы электроснабжения в целом, снижение аварийности;

- повышение эффективности использования ресурсов;

- строительство сетей электроснабжения для подключения новых потребителей.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы электроснабжения, условий ее эксплуатации.

Целевыми индикаторами являются:

- сокращение удельного веса сетей электроснабжения, требующих замены, на 5 %;

- увеличение мощности трансформаторных подстанций.

Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

2.5.  Благоустройство

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, благоустройства Шапшинского сельского поселения  являются:

- тенденции социально – экономического Шапшинского сельского поселения, характеризующиеся развитием поселения;

- перспективное строительство индивидуальных жилых домов, домов маневренного жилищного фонда, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия по развитию благоустройства направлены на решение следующих задач:

- обеспечение земельных участков для жилищного строительства коммунальной инфраструктурой;

- организация управления уличным освещением.

Мероприятия разрабатывались исходя из необходимости нового жилищного строительства, для улучшения жилищных условий жителей  Шапшинского сельского поселения.

Сроки реализации мероприятий  Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической  ситуации).

2.6 Вывоз твердых бытовых отходов производства и потребления

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития в сфере вывоза твердых бытовых отходов Шапшинского сельского поселения являются:

- тенденции социально- экономического развития Шапшинского сельского поселения, характеризующиеся развитием поселения;

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития процесса вывоза твердых бытовых отходов. Целевыми индикаторами в сфере вывоза твердых бытовых отходов для комплексного развития объекта являются:

- обеспечение экологической безопасности жителей поселения.