|  | МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИГОРОДНЕЕ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Том I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |
| --- | --- |
|  | 2016 |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИГОРОДНЕЕ

| РАЗРАБОТАНЫ ООО Архитенктурно-планировочное бюро-сервис |  |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ |  |
| УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ |  |

Решением Муниципального Собрания Харовского муниципального района от 28.06.2017 г. №32

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИГОРОДНЕЕ

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование | Том |
| --- | --- |
| Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения | Том I |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | Том II |
| ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | Том III |

ТОМ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИГОРОДНЕЕ

| 1. | Общие положения…………………………………………………………………………… |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Перечень объектов местного значения поселения …………………………………….. |  |  |  | 2 |
| 3. | Функциональное зонирование территорий поселения ……………………………….. |  |  |  | 4 |
| 4. | Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры …………………………………………………………………………… |  |  |  | 7 |
|  | 4.1. | Общие требования …………………………………………………………………… |  |  | 7 |
|  | 4.2. | Электроснабжение …………………………………………………………………… |  |  | 8 |
|  | 4.3. | Теплоснабжение …………………………………………………………………….. |  |  | 15 |
|  | 4.4. | Газоснабжение ………………………………………………………………………... |  |  | 18 |
|  | 4.5. | Водоснабжение ……………………………………………………………………….. |  |  | 23 |
|  | 4.6. | Водоотведение (канализация) ……………………………………………………… |  |  | 26 |
|  |  | Ливневая канализация ………………………………………………………………. |  |  | 30 |
|  | 4.7. | Объекты связи ………………………………………………………………………… |  |  | 31 |
|  | 4.8. | Размещение инженерных сетей …………………………………………………….. |  |  | 33 |
| 5. | Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры …………………………………………………………………………… |  |  |  | 39 |
|  | 5.1. | Объекты внешнего транспорта в пределах границы поселения ………………….. |  |  | 39 |
|  | 5.2. | Сеть улиц и дорог поселения ………………………………………………………. |  |  | 40 |
|  | 5.3. | Сеть общественного пассажирского транспорта ………………………………….. |  |  | 41 |
|  | 5.4. | Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств ………………………………………………………………………………… |  |  | 45 |
| 6 | Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон ……. |  |  |  | 56 |
|  | 6.1. | Общественные центры обслуживания …………………………………………….. |  |  | 56 |
|  | 6.2. | Классификация и размещение общественно-деловых зон ………………………… |  |  | 57 |
|  | 6.3. | Нормативные параметры общественно-деловых зон ………………………………. |  |  | 61 |
|  | 6.4. | Объекты обслуживания ………………………………………………………………. |  |  | 67 |
|  |  | 6.4.1. | Объекты физической культуры и массового спорта …………………….. |  | 67 |
|  |  | 6.4.2. | Объекты образования ……………………………………………………… |  | 68 |
|  |  | 6.4.3. | Объекты здравоохранения …………………………………………………. |  | 69 |
|  |  | 6.4.4. | Объекты культуры и искусства ……………………………………………. |  | 71 |
|  |  | 6.4.5. | Объекты, необходимые для формирования архивных фондов …………. |  | 72 |
|  |  | 6.4.6. | Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания ………….. |  | 72 |
| 7. | Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения ….. |  |  |  | 74 |
|  | 7.1. | Общие требования …………………………………………………………………… |  |  | 74 |
|  | 7.2. | Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения ………………………………………………………………………….. |  |  | 75 |
|  | 7.3. | Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов ……… |  |  | 77 |
| 8. | Нормативы градостроительного проектирования жилых зон ……………………… |  |  |  | 82 |
|  | 8.1. | Нормативы площади функционально-планировочных элементов жилых зон …. |  |  | 82 |
|  | 8.2. | Нормативные параметры жилой застройки городских округов и городских поселений …………………………………………………………………………….. |  |  | 83 |
|  | 8.3. | Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки ……………………….. |  |  | 93 |
| 9. | Развитие застроенных территорий ……………………………………………………… |  |  |  | 98 |
|  | 9.1. | Общие требования …………………………………………………………………… |  |  | 98 |
|  | 9.2. | Нормативные параметры реконструкции застроенных территорий …………….. |  |  | 100 |
| 10. | Нормативы градостроительного проектирования производственных зон ………… |  |  |  | 104 |
|  | 10.1. | Общие требования …………………………………………………………………… |  |  | 104 |
|  | 10.2. | Классификация, размещение и нормативные параметры производственных зон ……………………………………………………………… |  |  | 105 |
|  | 10.3. | Иные виды производственных зон (научно-производственные зоны и другие) … |  |  | 110 |
|  | 10.4. | Нормативные параметры коммунально-складских зон ……………………………. |  |  | 114 |
| 11. | Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон ……………. |  |  |  | 116 |
|  | 11.1. | Состав рекреационных зон и их формирование ………………………………….. |  |  | 116 |
|  | 11.2. | Нормативные параметры озелененных территорий общего пользования ……… |  |  | 118 |
|  | 11.3. | Нормативные параметры зон туризма и отдыха …………………………………… |  |  | 128 |
| 12. | Комплексное благоустройство территории ……………………………………………. |  |  |  | 135 |
|  | 12.1. | Общие требования …………………………………………………………………… |  |  | 135 |
|  | 12.2. | Площадки …………………………………………………………………………….. |  |  | 136 |
|  | 12.3. | Покрытия ……………………………………………………………………………... |  |  | 138 |
|  | 12.4. | Ограждения …………………………………………………………………………… |  |  | 140 |
|  | 12.5. | Декоративное озеленение …………………………………………………………… |  |  | 141 |
|  | 12.6. | Малые архитектурные формы ………………………………………………………. |  |  | 144 |
|  | 12.7. | Наружное освещение ……………………………………………………………….. |  |  | 147 |
|  | 12.8. | Рекламные конструкции …………………………………………………………….. |  |  | 151 |
|  | 12.9. | Некапитальные нестационарные сооружения …………………………………….. |  |  | 152 |
| 13. | Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использования ………………………………………………………………………………. |  |  |  | 154 |
| 14. | Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий ………………………………………………………………………………….. |  |  |  | 166 |
|  | 14.1. | Особо охраняемые природные территории ……………………………………….. |  |  | 166 |
|  | 14.2. | Лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения .…………… |  |  | 167 |
|  | 14.3. | Земли историко-культурного назначения. Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) …………….. |  |  | 169 |
| 15. | Нормативы градостроительного проектирования зон режимных объектов ……….. |  |  |  | 171 |
|  | 15.1. | Нормативные параметры размещения военных объектов ………………………… |  |  | 171 |
|  | 15.2. | Нормативные параметры размещения иных режимных объектов ……………… |  |  | 173 |
| 16. | Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, для осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб …………………………………………… |  |  |  | 173 |
| 17. | Объекты, необходимые для организации охраны общественного порядка ………… |  |  |  | 175 |
| 18. | Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности ………………………………………………………………………………… |  |  |  | 175 |
| 19. | Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа, поселения …………………………….. |  |  |  | 176 |
| 20. | Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения ……… |  |  |  | 176 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Приложение 1. Перечень объектов местного значения, планируемых для отображения в документах территориального планирования …………………………………. |  |  |  | 182 |  |
| Приложение 2. Требования к размещению объектов в границах районов аэродромов и приаэродромных территорий …………………………………………………………………….. |  |  |  | 188 |  |
| Приложение 3. Зонирование и примерная форма баланса территории в границах поселения и населенных пунктов, входящих в его состав ……………………………………… |  |  |  | 190 |  |
| Приложение 4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения …………………………………………………………….. |  |  |  | 192 |  |
| Приложение 5. Структура и типология общественных центров по видам обслуживания и объектов общественно-деловой зоны ………………………………………… |  |  |  | 194 |  |
| Приложение 6. Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий …………………………………………………………………….. |  |  |  | 197 |  |