Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Харовского  муниципального района

от _______ г.  № _____

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

МКП «Управление ЖКХ» городского поселения город Харовск в сфере водоснабжения на 2022-2028 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы МКП «Управление ЖКХ» городского поселения город Харовск по развитию в сфере водоснабжения (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2)  Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах в организации существующей деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

5) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Харовск на период до 2022 года;

6)  Постановление администрации Харовского муниципального района от 20.03.2020 г. «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Харовск на перспективу до 2023 года.

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:

- повышение качества питьевой и горячей воды;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- увеличение мощности систем водоснабжения;

- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективного гражданского строительства;

- обеспечение своевременной оплаты за подключение к магистральным системам водоснабжения новых потребителей;

- иные цели установленные законом.

За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов:

| № п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | - Круглосуточное бесперебойное обеспечение водоснабжения городского поселения город Харовск; - Гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях многоэтажной застройки; - Снижение аварийности на сетях водопровода на 1%; - Снижение потерь воды в сетях на 1,5%; - Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту: |
| 2. | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) | - Обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения; - Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; - Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества |

Задачами инвестиционной программы являются:

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности подачи воды;

- повышение гидравлического потенциала водопроводной сети;

- обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

- повышение качества очистки воды;

- снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

- повышение эффективности работы насосного оборудования;

- экономия электроэнергии;

- увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- реконструкция сооружений водопровода для увеличения  производительности;

- повышение качества оказываемых услуг;

- строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих.

- Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы

Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в городском поселении город Харовск обуславливает необходимость соответствующего развития городской инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения.

Сложившаяся на данное время городская инфраструктура объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения, обеспечивает холодным водоснабжением потребителей города Харовска.   Основным потребителем холодной воды в г. Харовск является население и его доля составляет  79,3 %.

Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет   9  % прочие  11,7 %.

Перечень действующих сетей и объектов по водоснабжению, находящихся в собственности Харовского муниципального района:

| № п/п | Наименование | Адрес | Свидетельство о государственной регистрации | Площадь, протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание водонапорной башни | Вологодская обл., гХаровск, ул. Архангельская, | 35-СК № 682076 от 12.12.2009г. | площадь 22,3 кв.м. |
|  | Водозабор | Вологодская обл., гХаровск, пер. Заводской | 35-СК № 682431 от 17.12.2009г. | Площадь 267,8 кв.м |
|  | Артезианская скважина | Вологодская обл., г.Харовск, ул.Архангельская | 35-СК № 682077 от 12.12.2009г. | Глубина 129,6м |
|  | Наружные сети водоснабжения, водопроводы | Вологодская обл., г.Харовск, ул.Архангельская | 35-СК № 682078 от 12.12.2009г. | Длина 1069,0 м (в т. ч. 688,0 м 381,0м) |
|  | Водопроводная сеть | Вологодская обл., г.Харовск, ул.Ленина | 35-СК № 682079 от 12.12.2009г | Длина 796,1 м |
|  | Водопроводная сеть | Вологодская обл., г.Харовск, ул.Тельмана | 35-СК № 682081 от 12.12.2009г. | Длина 963,0 м |
|  | Водопроводная сеть | Вологодская обл., г.Харовск, ул. Энергетиков-Советская | 35-СК № 682082 от 12.12.2009г | Длина 1086,2 м |
|  | Водопроводная сеть | Вологодская обл., г.Харовск, ул.Герцена | 35-СК № 682084 от 12.12.2009г. | Длина 630,0 м |
|  | Водопроводная сеть от скважины до школы №3 | Вологодская обл., г.Харовск, ул.Архангельская | 35-СК № 682085 от 12.12.2009г. | Длина 490,0 м |
|  | Водопроводная сеть от водонапорной башни | Вологодская обл., г.Харовск, ул.Пустораменская | 35-СК № 682105 от 14.12.2009г. | Длина 320,0 м |
|  | Артезианская скважина №664 | Вологодская обл., г.Харовск, ул.Пустораменская | 35-СК № 682108 от 15.12.2009г. | Глубина 130,0 м |
|  | Артезианская скважина №18859 | Вологодская обл., г.Харовск, пер.Школьный | 35-СК № 682109 от 15.12.2009г | Глубина 108,0 м |
|  | Артезианская скважина №33708 | Вологодская обл., г.Харовск, ул.Мирная | 35-СК № 682110 от 15.12.2009г. | Глубина 150,0 м |
|  | Артезианская скважина №33723 | Вологодская обл., г.Харовск, ул.Мирная | 35-СК № 682111 от 15.12.2009г. | Глубина 150,0 м |
|  | Артезианская скважина №39867 | Вологодская обл., г.Харовск, пер.Заводской, д.2б | 35-СК № 682113 от 15.12.2009г. | Глубина 121,0 м |
|  | Артезианская скважина №39866 | Вологодская обл., г.Харовск, пер.Заводской, д.2б | 35-СК № 682114 от 15.12.2009г. | Глубина 121,0 м |
|  | Артезианская скважина №10/94 | Вологодская обл., г.Харовск, ул.Красное Знамя, д.25 | 35-СК № 682129 от 15.12.2009г. | Глубина 95,0 м |
|  | Артезианская скважина №14/91 | Вологодская обл., г.Харовск, ул.Красное Знамя, д.25 | 35-СК № 682130 от 15.12.2009г. | Глубина 86,0 м |
|  | Водопроводная сеть противопожарная | Вологодская обл., г.Харовск, ул.Красное Знамя, ул.Кирова, ул.Клубная, ул.Школьная, ул.Куйбышева, ул.Мельничная, ул.Ветеранов, ул.Пугачева | 35-СК № 682420 от 16.12.2009г. | Длина 3891,0 м |
| - 43 | Водопроводная сеть от очистных сооружений до водонапорной башни | Вологодская область, город Харовск | 35-СК № 682426 от 16.12.2009г. | Длина 1012,0 м |
| - 44 | Вспомогательный трубопровод | Вологодская область, город Харовск | 35-СК № 682427 от 17.12.2009г | Длина 321,8 м |
| - 46 | Водопроводная сеть | Вологодская область, город Харовск | 35-СК № 682430 от 17.12.2009г. | Длина 13490,0 м |
| - 49 | Водонапорная башня выс.5 м | Вологодская область, город Харовск, ул. Пустораменская 49 |  |  |
|  | Артезианская скважина 125 м. | Вологодская область, город Харовск, ул. Пустораменская 49 |  | 1980 г. |
| - 51 | Водопроводная сеть 862,4 м | Вологодская область, город Харовск, ул. Пустораменская |  | 1999 г. |
| - 53 | Наружные водопроводные сети | Вологодская область, город Харовск, ул. Каменная, д.16 |  | 98 м 1989 г |
|  | Водопровод | Вологодская область, город Харовск, ул.Ленинградская, 12 |  | 71,8м. 2010г |
|  | Кабельная линия КЛ-0,4кВ | Вологодская область, город Харовск, ул Архангельская |  | 0,9 км, 1991г |
|  | Здание трансформаторной подстанции | Вологодская область, город Харовск, ул Архангельская |  | 71,6м.кв.м. |

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории города являются тупиковыми.

Общая протяженность водопроводных сетей города Харовска составляет 25 км, в том числе 10,2 км магистральных водоводов и  14,8 км внутриквартальных и дворовых сетей.

Диаметр водопроводов варьируется от 50 до 350 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен. На сегодняшний день износ магистральных водоводов составляет до 80%, дворовых и уличных сетей 75%, водопроводных вводов до 75%.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Перспективный структурный баланс по группам потребителей до 2028 года ,

тыс. м3

| Группы потребителей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 250 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Бюджет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Прочие | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Вода  в артезианских источниках характеризуется присутствием сероводорода,  железа и высокой жесткостью: железо от 0,1 до 0,32 мг/л (норма 0,3 мг/л), жесткость общая от 11, 0 до 14,9 мг/л (норма 7 мг/л).

Средние значения показателей цветности от 3 до 7 мг/л (норма не более 20 мг/л ). Мутность – до 20 ЕМФ, при норме до 2,6 ЕМФ, рН – 7,4 – 7,6 единиц.

Увеличение нагрузки на объекты водопроводного хозяйства требует

соответствующего увеличение забора, транспортировки и подачи питьевой воды.

Целевые показатели деятельности  на срок реализации  (2022 - 2028 годы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | Продолжительность поставки товаров и услуг | час | 8 760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
|  | Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уровень потерь воды от прибора учета до потребителя (потери на городских сетях) | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 8776 | 8776 | 8776 | 8776 | 8776 | 8776 | 8776 |

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению, а также модернизацию существующих объектов водопроводного хозяйства.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Содержание инвестиционной программы и ее цели:

1. Паспорт программы.

2. Введение.

3.Правовое обоснование программы.

4.Принципы формирования инвестиционной программы.

5.Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.

6.Сроки и этапы реализации программы (на период 2022-2028 гг.).

7.Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

8.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

9.Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам.

10.Организационный план реализации инвестиционной программы.

11.Финансовый план реализации инвестиционной программы.

12.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

13.Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы.

14.Показатели эффективности Инвестиционной программы.

15.Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения.

16.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

17.Проект инвестиционного договора.

Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

1.  МКП «Управление ЖКХ»  рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

2. МКП «Управление ЖКХ»  предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы.

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

4. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

| № п/п | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск Вологодской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения западной части г. Харовск Вологодской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пер. Заводской, д. 2б скв. № 39866, № 39867 ул. Красное Знамя, д. 25 скв. № 10/94, 14/91 Установка оборудования для снижения жесткости, мутности, общей минерализации, железа, сульфатов до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам по жесткости, мутности, общей минерализации, железа, сульфатов - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |  |
| 3 | пер. Школьный скв. № 18859 Вывод из эксплуатации скважины и присоединение потребителей к центральному водозабору пер. Заводской, 2б с прокладкой водопроводных сетей. | * |  |  |  |  |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности, окисляемости перманганатной, ОКБ, ТКБ, ОМЧ - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |  |
| 4 | ул. Мирная скв. № 33708, 33723 Вывод из эксплуатации скважины и присоединение потребителей к центральному водозабору пер. Заводской, 2б с прокладкой водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости, мутности, общей минерализации - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |  |
| 5 | ул. Пустораменская, д. 50 скв. № 664 Вывод из эксплуатации скважины и присоединение потребителей к центральному водозабору пер. Заводской, 2б с прокладкой водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости, мутности, окисляемости перманганатной - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |  |
| 6 | ул. Пустораменская, д. 49 (Лесхоз) скв. б/н Вывод из эксплуатации скважины и присоединение потребителей к центральному водозабору пер. Заводской, 2б с прокладкой водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам согласно СанПиН 2.1.4.1074-01по жесткости, мутности - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |  |
| 7 | ул. Архангельская, д. 58 скв. б/н Установка фильтра для снижения мутности до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  | * |  |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам по мутности - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |  |
| 8 | Замена водопроводных сетей: ул. Тельмана, ул. Свободы, ул. Ворошилова ул. Железнодорожная, пер. Песчаный, ул. Герцена, ул. Пустораменская |  |  |  |  |  |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |  |
| 9 | Ремонт запорной арматуры на сетях водоснабжения | * |  |  |  |  |  |  |  | - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |  |
| 10 | Установка и ремонт водоразборных колонок |  |  |  |  |  |  |  |  | - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |  |
| 11 | Установка и ремонт водоразборных колонок |  |  |  |  |  |  |  |  | - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |  |
| 12 | Замена водопроводных сетей ул. Энергетиков |  |  |  |  | * |  |  |  | - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |  |
| 13 | Замена водопроводных сетей ул. Советская |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения городского поселения город Харовск не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды;

- увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

5. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», при согласовании инвестиционных программ организаций, осуществляющих водоснабжение  в городском поселении город Харовск.

Руководитель администрации

Харовского муниципального района                                                         О.В. Тихомиров