Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Харовского  муниципального района

от _______ г.  № _____

Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории сельских поселений Харовского муниципального района» предприятия МКП «Управление ЖКХ» на 2023-2029 гг.

Основанием для разработки инвестиционной программы МКП «Управление ЖКХ»   сельских поселений Харовского муниципального района по развитию в сфере водоснабжения на территории сельских поселений Харовского муниципального района (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах в организации существующей деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:

- повышение качества питьевой и горячей воды;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- увеличение мощности систем водоснабжения;

- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективного гражданского строительства;

- обеспечение своевременной оплаты за подключение к магистральным системам водоснабжения новых потребителей;

- иные цели установленные законом.

За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов:

| № п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | - Круглосуточное бесперебойное обеспечение водоснабжения сельских поселений Харовского муниципального района; - Гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях многоэтажной застройки; - Снижение аварийности на сетях водопровода на 1%; - снижение потерь воды в сетях на 1,5%; - Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту; |
| 2. | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) | - Обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения; - Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; - Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества |

Задачами инвестиционной программы являются:

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности подачи воды;

- повышение гидравлического потенциала водопроводной сети;

- обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

- повышение качества очистки воды;

- снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

- повышение эффективности работы насосного оборудования;

- экономия электроэнергии;

- увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- реконструкция сооружений водопровода для увеличения  производительности;

- повышение качества оказываемых услуг;

- строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих.

2. Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы

Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов на территории сельских поселений Харовского муниципального района, используемых в сфере холодного водоснабжения, обеспечивает холодным водоснабжением потребителей сельских поселений Харовского муниципального района.   Основным потребителем холодной воды на территории сельских поселений Харовского муниципального района, потребителей МКП «Управление ЖКХ», является население и его доля составляет  85,5 % (3120 чел). Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет   7,2 % (11 ед),  прочие  7,3 % (38 ед).

Перечень действующих сетей и объектов по водоснабжению, находящихся в собственности Харовского муниципального района:

| № п/п | Наименование | Адрес | Техническая характеристика | Балансовая стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здание водонапорной башни | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, Ильинский с/с, д. Семениха | Высота 15 м. | 86 |
| 2 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, Ильинский с/с, д. Семениха | Протяженность 2450 п.м. (2,45 км) | 70 |
| 3 | Канализационная сеть | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, деревня Семениха, Ильинского сельского поселения | Протяженность 545 п.м. (0,545 км) | 19 |
| 4 | Артезианская скважина № 39900 | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, деревня Семениха, Ильинского сельского поселения | Диаметр 150 дм.глубина 102 м., | 30 |
| 5 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, деревня Арзубиха, Ильинского сельского поселения. | Протяженность б00 п. м, количество смотровых колодцев 3шт, водозаборных колонок 4шт | 242,3 |
| 6 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, Ильинское с/п, д. Арзубиха. | Протяженность 610п.м., смотровых колодцев 5 шт. вводов-2 | 25,3 |
| 7 | Канализационная сеть | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, Ильинское с/п, д. Арзубиха | Протяженность 573 п. м. | 38 |
| 8 | Сооружение (колодец для питьевой воды) | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, Ильинское с/п, д. Арзубиха | Глубина 3м. | 19,85 |
| 9 | Сооружение (колодец для питьевой воды) | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский р-н, с/п Ильинское, д. Арзубиха | Глубина 9м | 62,55 |
| 10 | Сооружение (водопроводная сеть) | Вологодская область, Харовский район, Ильинское с/п, д. Золотава | протяженность 1380м. | 67,55 |
| 11 | Артезианская скважина | Вологодская область, Харовский район, Ильинское с/п, д. Золотава | глубина 100м | 29 |
| 12 | Здание водонапорной башни | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, поселок Пундуга Кубенского сельского поселения | 28,8 кв.м | 45,37 |
| 13 | Артезианская скважина № 3129 | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, Разинское с/п, пос.Пундуга | протяженность диаметром 150 дм., глубиной 113 м. | 86,81 |
| 14 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район , Разинское с/п, пос.Пундуга | протяженностью 2800 пм., количество смотровых колодцев — 13 шт., количество водопроводных вводов — 17шт. | 72,77 |
| 15 | Канализационная сеть | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, Разинское с/п, п.Пундуга | протяженностью 1500 п.м., количество смотровых колодцев д.1, 25м. - 30 шт., количество домовых выпусков — 16 шт. | 37,17 |
| 16 | Канализационная сеть | Российская Федерация, Вологодская обл, Харовский р-н, д.Сорожино, Кубенское с/п | протяженностью 2218 пог.м. | 2149,4 |
| 17 | Артезианская скважина № 33798/2 | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, деревня Сорожино, Кубенское сельское поселение | глубина 70 м. | 322,5 |
| 18 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, д.Сорожино, Кубенское сельское поселение | 3030 пог.м. | 2503,66 |
| 19 | Колодец | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский р-н,Кубенское с/п , д.Ивачино | 5 м. | 13,24 |
| 20 | Сооружение | Российская Федерация, Вологодская область,Харовский район, Кубенское с/п, д.Сорожино | глубина 5 метров | 82,3 |
| 21 | Сооружение | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский р-н , п.Нижне-Кубенский, ул.Центральная | глубина 5 метров | 17,96 |
| 22 | Сооружение | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский р-н, п.Нижне-Кубенский, ул.Садовая | глубина 5 метров | 19,75 |
| 23 | Колодец | Российская Федерация, Вологодская область,Харовский р-н, п.Нижне-Кубенский, ул.Комсомольская | 5 м. | 42,51 |
| 24 | Колодец | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский р-н, д.Маньково | 5 м. | 2,5 |
| 25 | канализационная сеть | Вологодская область, Харовский район, станция Семигородняя | Протяженность 3160 п.м. | 50,3 |
| 26 | объекты водозабора | Вологодская область, Харовский район, станция Семигородняя | площадь 148,5 кв.м | 72,2 |
| 27 | водопроводная сеть | Вологодская область, Харовский район, станция Семигородняя | протяженность2965 п.м. в т.ч. из стальных труб 2054 п.м., из полиэтиленовых труб 911 п.м. | 27,5 |
| 28 | водопроводная сеть | Вологодская область, Харовский район, станция Семигородняя | протяженность 13140 п.м. | 172,7 |
| 29 | Водопроводная сеть, назначение: нежилое, протяженностью 4316 п.м., инв.№2-1578, адрес(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, Михайловское с/п, с. Михайловское | Вологодская область, Харовский район, село Михайловское Михайловского сельского поселения | назначение: нежилое, протяженностью 4316 п.м., инв.№2-1578 | 126300 |
| 30 | Канализационная сеть, назначение: нежилое, протяженностью 600 п.м., количество смотровых колодцев д.1, 25м.-26шт., количество домовых выпусков — 9п.м., инв.№ 2-1579, адрес(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, Михайловское с/п, с. Михайловское | Вологодская область, Харовский район, село Михайловское Михайловского сельского поселения | назначение: нежилое, протяженностью 600 п.м., количество смотровых колодцев д.1, 25м.-26шт., количество домовых выпусков — 9п.м., инв.№ 2-1579 | 300500 |
| 31 | Артезианская скважина № 39868, назначение: нежилое, протяженность диаметром 150 дм., глубиной 85м., инв.№ 2-1631,адрес(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, Михайловское с/п, с. Михайловское | Вологодская область, Харовский район, село Михайловское Михайловского сельского поселения | назначение:протяженность диаметром 150 дм., глубиной 85м., инв.№ 2-1631,адрес(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, Михайловское с/п, с. Михайловское | 68600 |
| 32 | Артезианская скважина № 53073, назначение: нежилое, диаметром 150 дм., глубиной 80м., инв.№ 2-1627 | Вологодская обл., Харовский район,посёлок Ситинский Харовского сельского поселения | назначение: нежилое, диаметром 150 дм., глубиной 80м., инв.№ 2-1627 | 4600 |
| 33 | Артезианская скважина № 37971 | Вологодская область, Харовский район,деревня Бараниха Харовского сельского поселения | Глубина 139 м. | 8100 |
| 34 | Артезианская скважина № 348 | Вологодская область, Харовский район,деревня Бараниха Харовского сельского поселения деревня Бараниха Харовского сельского поселения | Глубина 130 м. | 7500 |
| 35 | Канализационная сеть | Вологодская область, Харовский район,деревня Бараниха | Длина 1200м. | 66100 |
| 36 | Канализационная сеть | Вологодская область, Харовский район,посёлок Ситинский,Харовского сельского поселения | Длина 1133 .м. | 490000 |
| 37 | Водопроводная сеть | Вологодская область, Харовский район,деревня Бараниха Харовского сельского поселения | Длинна 600 пог.м | 26400 |
| 38 | Водопроводная сеть | Вологодская область, Харовский район,посёлок Ситинский,Харовского сельского поселения | Длинна 985 пог.м | 437000 |
| 39 | Здание канали-зационной насосной стан-ции | Российская Федера-ция, Вологодская область, Харовский р-н, Шапшинский с/с, с.Шапша | площадь 45,3 кв.м | 51 |
| 40 | Канализационная сеть | Российская Федера-ция, Вологодская область, Харовский р-н, Шапшинское с/п, с.Шапша | протяженность 2700 п.м | 93 |
| 41 | Объекты очистных сооружений | Вологодская область, Харовский р-н, Шапшинское с/п, с.Шапша | площадь 31,1 кв.м | 53,1 |
| 42 | Водопроводная сеть | Российская Федера-ция, Вологодская область, Харовский р-н, Шапшинское с/п, с.Шапша | протяженность 3200 п.м | 77 |
| 43 | Артезианская скважина № 983 | Российская Федера-ция, Вологодская область, Харовский р-н, Шапшинское, с.Шапша | глубина 85 м | 5 |
| 44 | Объекты очист-ных сооружений | Российская Федера-ция, Вологодская область, Харовский р-н, Кумзерское с/п, д. Гришино | площадь 31,5 кв.м | 48,3 |
| 45 | Объекты здания водозабора | Российская Федера-ция, Вологодская область, Харовскийрайон, Шапшинское с/п, д. Максимовская | площадь 148,5 кв.м | 147,3 |
| 46 | Канализационная сеть | Российская Федера-ция, Вологодская область, Харовскийр-н, Шапшинское с/п с. Кумзеро | протяженность 3000 м | 102,2 |
| 47 | Водопроводная сеть | Российская Федера-ция, Вологодская область, Харовский р-н, Шапшинское с/п, с. Кумзеро | протяженность 2800 м | 55,2 |
| 48 | Сооружение (колодец) | Российская Федера-ция, Вологодская область, Харовский р-н, Шапшинское с/п, д. Истомиха | глубина 9 м | 35,9 |
| 49 | Сооружение | Российская Федера-ция, Вологодская область, Харовский район, д.Когариха | глубина 9 м | 27,8 |
| 50 | Сооружение | Российская Федерация, Вологодская область, Харовский район, Шапшинское с/п, д. Алферовская | глубина 5 м | 32,3 |
| 51 | Сооружение | Российская Федера-ция, Вологодская область, Харовский район, д.Красимиха | глубина 10 м | 24,9 |
| 52 | Сооружение | Российская Федера-ция, Вологодская область, Харовский район, Шапшинское с/п, д. Залесная | глубина 10 м | 31 |
| 53 | Сооружение (колодец) | Вологодская область, р-н Харовский, д. Поповка (Шапшинское МО) | глубина 3 м | 59,2 |
| 54 | Сооружение | Российская Федера-ция, Вологодская область, Харовский район, Шапшинкое с/п, п. Межурки, ул. Школьная | глубина 15 м | 22,8 |
| 55 | Сооружение | Российская Федера-ция, Вологодская область, Харовский район, Шапшинское с/п, д. Зародиха | глубина 6 м | 14,8 |
| 56 | Артезианская скважина | Д. Крюково Площадь 9 кв. м, | глубина 110 м | 29380 |
| 57 | Водопроводная сеть | Д. Крюково | Протяженность 2500 м | 368000 |
| 58 | Скважина артезианская № 3077 | Вологодская область, Харовский р-он, Ильинское с/п, д. Арзубиха | Глубина 86 м | 864,56 |
| 59 | Артезианская скважина № 3411 | Харовский р-он, Кубеснкое с/п, д. Гора |  |  |
| 60 | Общественый шахтный колодец | Д. Цариха, с/п Шапшинское |  | 92125,77 |
| 61 | Общественый шахтный колодец | Д. Максимовская, с/п Кубенское |  | 92125,77 |
| 62 | Общественый шахтный колодец | П. Нижне-Ккубенский, с/п Кубенское |  | 92125,77 |

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории сельских поселений Харовского муниципального района  являются тупиковыми.

Общая протяженность водопроводных сетей на территории сельских поселений Харовского муниципального района составляет 41,4 км, в том числе 6,5 км магистральных водоводов и  34,9 км внутриквартальных и дворовых сетей.

Диаметр водопроводов варьируется от 50 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь. На сегодняшний день износ магистральных водоводов составляет до 80%, дворовых и уличных сетей до 75%, водопроводных вводов до 75%.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999г.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Перспективный структурный баланс по группам потребителей до 2029 года , тыс.м3.

| Группы потребителей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 40,0 | 40,0 | 39,0 | 39,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Прочие | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| ИТОГО: | 48,0 | 48,0 | 47,0 | 47,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |

Вода  в артезианских источниках характеризуется присутствием высокой жесткостью: жесткость общая от 3,56 до 22 мг/л (норма 7мг/л).

Средние значения показателей цветности от 2 до 44 мг/л (норма не более 20 мг\л). Мутность – до 27,7 ЕМФ, при норме до 2,6 ЕМФ, рН – 7,4 – 7,6 единиц.

Увеличение нагрузки на объекты водопроводного хозяйства требует

соответствующего увеличение забора, транспортировки и подачи питьевой воды.

Целевые показатели деятельности  на срок реализации  (2023 - 2029 годы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 58,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | Продолжительность поставки товаров и услуг | час | 8 760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
|  | Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уровень потерь воды от прибора учета до потребителя (потери на сетях сельских поселений) | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 |

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению, а также модернизацию существующих объектов водопроводного хозяйства.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Содержание инвестиционной программы и ее цели:

1. Паспорт программы.

2. Введение.

3.Правовое обоснование программы.

4.Принципы формирования инвестиционной программы.

5.Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.

6.Сроки и этапы реализации программы (на период 2022-2028 гг.).

7.Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

8.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

9.Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам.

10.Организационный план реализации инвестиционной программы.

11.Финансовый план реализации инвестиционной программы.

12.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

13.Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы.

14.Показатели эффективности Инвестиционной программы.

15.Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения.

16.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

17.Проект инвестиционного договора.

Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

1.  МКП «Управление ЖКХ» рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

2. МКП «Управление ЖКХ» предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы.

4. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

4.1. По сельскому поселению Кубенское на 2022-2028 годы

| № п/п | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Разработка проектной документации на установку станции очистки и умягчения воды п. Пундуга д. Гора |  | * | * |  |  |  |  |  |
| 2 | Водозабор п. Пундуга Скважина № 3129 Установка станции очистки и умягчения воды: снижение мутности и жесткости до норм СанПиН 1.2.3685-21 |  |  |  | * |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам по жесткости и мутности |
| 3 | Замена водопроводных сетей п. Пундуга | * |  |  |  |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |
| 4 | Водозабор д. Гора Скважина № 3411 Установка станции очистки и умягчения воды: снижение жесткости и мутности до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  |  | * |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам по жесткости и мутности |
| 5 | Замена водопроводных сетей д. Гора |  |  |  |  |  |  | * | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |
| 6 | Замена водопроводных сетей д. Сорожино |  |  |  |  |  | * |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |
| 7 | Замена водопроводных сетей д. Крюково |  |  |  |  |  | * |  | - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |

4.2. По сельскому поселению Семигороднее на 2022-2028 годы

| № п/п | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Разработка проектной документации на установку станции очистки воды |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водозабор ст. Семигородняя р. Двиница Установка оборудования для снижения цветности, окисляемости перманганатной, мутности и железа и обезвреживание по микробиологическим и паразитологическим показателям до норм СанПиН 1.2.3685-21 |  |  | * |  |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам по цветности, окисляемости перманганатной, мутности, железу, микробиологическим и паразитологическим показателям |
| 3 | Замена водопроводных сетей пос. Семигородняя | * |  |  |  |  |  | * | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам - Повышение надежности предоставление услуги водоснабжения |
| 4 | Очистка резервуара чистой воды от отложений ила и грязи |  |  |  |  | * |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам - Повышение надежности предоставление услуги водоснабжения |
| 5 | Ремонт водоразборных колонок ст. Семигородняя |  |  |  | * |  | * |  | - Повышение надежности предоставление услуги водоснабжения |

4.3. По сельскому поселению Ильинское на 2022-2028 годы

| № п/п | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Разработка проектной документации на установку станции очистки и умягчения воды д. Арзубиха д. Золотава |  | * | * |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена водопроводных сетей д. Семениха |  |  |  |  | * |  |  | - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |
| 3 | Водозабор д. Арзубиха Скважина № 3077 Установка станции очистки и умягчения воды: снижение мутности и жесткости до норм СанПиН 1.2.3685-21 |  |  |  | * |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам по жесткости и мутности |
| 4 | Замена водопроводных сетей д. Арзубиха | * |  |  |  |  |  | * | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |
| 5 | Водозабор д. Золотава Скважина б/н Установка станции очистки и умягчения воды: снижение жесткости и обшей минерализации до норм СанПиН 1.2.3685-21 |  |  |  |  | * |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам по жесткости и общей минерализации |
| 6 | Замена водопроводных сетей д. Золотава |  |  |  |  |  | * |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |

4.4. По сельскому поселению Шапшинское на 2022-2028 годы

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Разработка проектной документации на установку станции очистки воды с. Кумзеро с. Шапша | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водозабор с. Кумзеро оз. Кумзерское Установка станций обеззараживания и очистки воды: снижение цветности и окисляемости перманганатной до норм СанПиН 1.2.3685-21 и обезвреживание по микробиологическим и паразитологическим показателям до норм СанПиН 1.2.3685-21 |  |  | * |  |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам по цветности, окисляемости перманганатной, микробиологическим и паразитологическим показателям. |
| 3 | Замена водопроводных сетей с. Кумзеро | * |  |  | * |  | * |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |
| 4 | Водозабор с. Шапша Скважина № 983 Установка оборудования для снижения жесткости до норм СанПиН 1.2.3685-21 |  | * |  |  |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам по жесткости |
| 5 | Замена водопроводных сетей с. Шапша |  |  |  |  | * |  | * | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |

4.5.  По сельскому поселению Харовское на 2022-2028 годы

| № п/п | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Разработка проектной документации на установку станции очистки и умягчения воды с. Михайловское д. Бараниха п. Ситинский | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 2 | Водозабор с. Михайловское Скважина № 39868 Установка оборудования для снижения жесткости и общей минерализации до норм СанПиН 1.2.3685-21 |  | * |  |  |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам по жесткости и общей минерализации - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |
| 3 | Замена водопроводных сетей с. Михайловское |  |  |  |  | * |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |
| 4 | Водозабор д. Бараниха Скважина № 348 Установка оборудования для снижения жесткости и мутности до норм СанПиН 1.2.3685-21 |  |  | * |  |  |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам по жесткости и мутности |
| 5 | Водозабор пос. Ситинский Скважина № 53073 Установка оборудования для снижения жесткости и мутности до норм СанПиН 1.2.3685-21 |  |  |  |  | * |  |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам по жесткости и мутности |
| 6 | Замена водопроводных сетей п. Ситинский |  |  |  |  |  | * |  | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |
| 7 | Замена водопроводных сетей д. Бараниха | * |  |  | * |  |  | * | - Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам - Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения сельских поселений Харовского муниципального района не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды;

- увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

4.6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и(или водоотведения) и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № скважины | Установка ограждения скважины | Вырубка высокоствольных деревьев | Ремонт оголовков скважин | Планировка территории для отвода поверхностного стока | Замена павильонов скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 348 дер. Бараниха Харовский р-он | + (2022 г.) |  | + (2022 г.) | + (2021 г.) | + (2021 г.) |
| № 33798/2 дер. Сорожино Харовский р-он | + (2023 г.) |  | + (2022 г.) | + (2021 г.) | + (2021 г.) |
| № 983 с. Шапша Харовский р-он | + (2024 г.) |  | + (2022 г.) | + (2021 г.) | + (2021 г.) |
| б/н дер. Крюково Харовский р-он | + (2024 г.) |  | + (2021 г.) |  |  |
| № 3411 дер. Гора Харовский р-он | + (2024 г.) |  | + (2021 г.) |  | + (2024 г.) |
| № 39900 дер. Семениха Харовский р-он | + (2025 г.) |  | + (2021 г.) |  |  |
| № 53073 пос. Ситинский Харовский р-он | + (2023 г.) |  | + (2023 г.) |  | + (2023 г.) |
| № 3129 пос. Пундуга Харовский р-он | + (2025 г.) | + (2025 г.) | + (2025 г.) |  |  |
| № 39868 с. Михайловское Харовский р-он | + (2025 г.) | + (2025 г.) | + (2025 г.) |  |  |
| № 3077 дер. Арзубиха Харовский р-он | + (2025 г.) | + (2025 г.) | + (2025 г.) |  | + (2025 г.) |
| б/н дер. Золотава Харовский р-он | + (2026 г.) |  | + (2026 г.) |  | + (2026 г.) |
| оз. Кумзерское с. Кумзеро Харовский р-он | + (2026 г.) | + (2026 г.) |  |  |  |
| Р. Двиница ст. Семигородняя Харовский р-он | + (2026 г.) | + (2026 г.) |  |  |  |

5. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», при согласовании инвестиционных программ организаций, осуществляющих водоснабжение  на территории сельских поселений Харовского муниципального района.