Приложение 1

к постановлению администрации  округа

от  15.05.2025 года  № 530

План

подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025- 2026 г.

Харовского муниципального округа

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники дополнительного финансирования | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвердить / актуализировать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2025 | заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ Харовского муниципального округа |
| 1.2 | Утвердить /актуализировать схему теплоснабжения в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2025 | заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ Харовского муниципального округа |
| 1.3 | Утвердить план подготовки к отопительному периоду в осенне -зимний период 2025-2026 гг |  |  |  |  |  |  |  | 15.05.2025 | заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ Харовского муниципального округа |
| 1.4 | Создать комиссию по оценке обеспечения готовности к осенне-зимнему периоду 2025-2026г. |  |  |  |  |  |  |  | 15.08.2025 | заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ Харовского муниципального округа |
| 1.5 | Выполнить утвержденные планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г. |  |  |  |  |  |  |  | 15.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций, комиссия по подготовке к ОЗП округа |
| 1.6 | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) с оформлением актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение установленных требований |  |  |  |  |  |  |  | 25.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций, комиссия по подготовке к ОЗП округа |
| 2 | Технические мероприятия |  |  |  | 178,00 | 2754,00 |  | 2824,00 |  |  |
| 2.1 | Планово-предупредительный ремонт котлов и вспомогательного оборудования котельной. | шт | 25 |  |  |  |  |  | 15.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций |
| 2.2 | Промывка и гидравлические испытания котлов и вспомогательного оборудования | шт | 25 |  |  |  |  |  | 15.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций |
| 2.3 | Поверка контрольно-измерительных приборов | шт | 209 |  |  | 2508,00 |  | 2508,00 | 15.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций |
| 2.4 | Гидравлические испытания (опрессовка) тепловых сетей | м | 40000 |  |  |  |  |  | 15.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций |
| 2.5 | Проверка технического состояния и очистка дымовых труб и газоходов | шт. | 82 |  |  | 246,00 |  | 246,00 | 15.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций |
| 2.6 | Ревизия запорной и предохранительной арматуры и насосного оборудования | шт.(комплектов) | 25 |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций |
| 2.7 | Гидравлические испытания (опрессовка) тепловых сетей МКД в непосредствекнном управлении | Кол-во МКД | 7 |  | 70,00 |  |  | 70,00 | 15.08.2025 | Администрация Харовского муниципального округа |
| 2.8 | Проверка технического состояния и очистка дымовых труб и газоходов в МКД с непосредственным управлением | шт. | 36 |  | 108,00 |  |  |  | 15.08.2025 | Администрация Харовского муниципального округа |
| 3 | Системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка РИСЭ, коммунальной и инженерной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка РИСЭ, коммунальной и инженерной техники |  |  |  |  |  |  |  |  | Директора ТСО |
| 5 | Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств |  |  |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | директора ТСО, директора бюджетных организаций |
| 6 | Создание запаса топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дрова/отходы деревообработки | м. куб. | 47000 |  |  |  |  |  |  | Директора ТСО |
|  | уголь | т | 17000 |  |  |  |  |  |  | Директора ТСО |
|  | ВСЕГО по МО |  |  | 0,00 | 178,00 | 2754,00 | 0,00 | 2824,00 |  |  |

Приложение

к Плану подготовки к отопительному периоду

в осенне-зимний период 2025-2026 годов

Кичменгско Городецкого муниципального округа

утвержденного постановлением

от 15.05.2025 г. №530

Пояснительная записка

В Харовском округе имеется 25 котельных, из них на балансе ЖКХ – 23. Работают на каменном угле – 19 котельных, на дровах – 4, на пеллетах – 1, на отходах деревообработки – 1. ЕТО – АО «ВОЭК».

В Харовском муниципальном округе отопительный сезон за последние три отопительных периода составили: 2022-2023 г.  -257 дней, 2023-2024 г. – 252 дня, 2024-2025 г. - отопительный сезон не закончен.

За последние три отопительных периода на тепловых сетях аварий не происходило

Средняя температура атмосферного воздуха была: 2022-2023 г.  – -3,5 С, 2023-2024 г. – -5,1 С, 2024-2025 г. – отопительный сезон не закончен.

Организационные и технические мероприятия со  сроками их выполнения  указаны в плане подготовки Харовского муниципального округа к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 годов.